天然气加臭装置参数配置明细

一、每套加臭装置主要配置：

1.防爆控制器  1个

2.不锈钢罐304材质60L储罐  1个

3.输液阀门组  若干

4.不锈钢箱体  1个

5.485数据上传

6.304不锈钢积液池60L  1个

二、产品标准

1.严格按照ISO9001质量认证标准；

2.《城镇燃气设计规范》GB50028；

3.《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148-2010；

4.《城镇燃气加臭装置》CJ/T448-2014。

三、技术参数：

流量：1500mg/h

压力：0.4MPA

- 含安装调试